## 附件
2024年度化验室化学试剂、耗材申购计划
序号 | 名称 | 规格、型号 | 使用项目 | 预计购入量 | 单位 | 预估单价（元） | 总价（元） | 备注
1 | 硫酸汞 | 250g | COD | 1 | 瓶
2 | 硫酸银 | 100g | COD | 6 | 瓶
3 | 重铬酸钾溶液 | 500ml，0.250mol/L | COD | 2 | 瓶
4 | 硫酸亚铁铵（六水） | 500g | COD | 1 | 瓶
5 | 硫酸 | 500mL,优级纯 | COD | 160 | 瓶 |  |  | 易制毒
6 | 邻菲啰啉 | 5g | COD | 1 | 瓶
7 | 硫酸亚铁（七水） | 500g | COD | 1 | 瓶
8 | 邻苯二甲酸氢钾 | 500g | COD | 1 | 瓶
9 | COD标准物质 | 120mg/L左右，20mL | COD | 10 | 支
10 | COD标准物质 | <50mg/L，20mL | COD | 10 | 支
11 | COD标准物质 | 200mg/L左右，20mL | COD | 10 | 支
12 | 硝酸银标准溶液 | 0.141mol/L，500ml | COD | 2 | 瓶
13 | 氢氧化钠 | 500g，含氮量＜0.0005% | TN | 1 | 瓶
14 | 过硫酸钾 | 德国默克，250g | TN | 4 | 瓶
15 | 总氮标准物质 | 100mg/L，50mL | TN | 4 | 瓶
16 | 总氮标准物质 | 10mg/L左右，20mL | TN | 10 | 支
17 | 总氮标准物质 | 5mg/L左右，20mL | TN | 10 | 支
18 | 总氮标准物质 | 小于1mg/L左右，20mL | TN | 10 | 支
19 | 钠氏试剂 | 100ml | NH3-N | 8 | 瓶
20 | 酒石酸钾钠 | 500g | NH3-N | 1 | 瓶
21 | 硫代硫酸钠(五水） | 麦克林，100g | NH3-N | 1 | 瓶
22 | 淀粉 | 500g | NH3-N | 1 | 瓶
23 | 无水乙醇 | 500ml | NH3-N | 2 | 瓶
24 | 氨氮标准液 | 1000mg/L，50mL | NH3-N | 4 | 瓶
25 | 氨氮标准物质 | 20mg/L左右，20mL | NH3-N | 10 | 支
26 | 氨氮标准物质 | 1mg/L左右，20mL | NH3-N | 10 | 支
27 | 抗坏血酸 | 250g | TP | 3 | 瓶
28 | 钼酸铵 | 500g | TP | 1 | 瓶
29 | 总磷标准液 | 50mg/L，50mL | TP | 2 | 瓶
30 | 总磷标准物质 | 2mg/L左右,20mL | TP | 6 | 支
31 | 总磷标准物质 | 0.5mg/L左右,20mL | TP | 6 | 支
32 | 硫酸锰（无水或一水） | 500g | DO | 1 | 瓶
33 | 碘酸钾 | 优级纯，500g | DO | 1 | 瓶
34 | 菌种 | 连华BOD5仪器配套使用 | BOD | 1 | 瓶
35 | BOD耗材套包 | 连华BOD5仪器配套使用 | BOD | 1 | 套
36 | 氯化钠标准溶液 | 0.0141mol/L，500ml | 氯化物 | 2 | 瓶
37 | 硝酸银标准溶液 | 0.0141mol/L，500ml | 氯化物 | 2 | 瓶
38 | 铬酸钾 | 500g | 氯化物 | 1 | 瓶
39 | 硫酸铝 | 500g | 硝酸盐氮 | 1 | 瓶
40 | 氨基磺酸 | 100g | 硝酸盐氮 | 1 | 瓶
41 | 硝酸盐氮标准液 | 1000mg/L,50mL | 硝酸盐氮 | 2 | 瓶
42 | 硝酸盐氮标准样 | 10mg/L左右，20mL | 硝酸盐氮 | 4 | 支
43 | 硫代硫酸钠标准溶液 | 0.1mol/L，500ml | 次氯酸钠 | 3 | 瓶
44 | EDTA溶液 | 500ml，0.05mol/L | 聚氯化铝 | 2 | 瓶
45 | 乙酸钠 | 500g | 聚氯化铝 | 1 | 瓶
46 | 冰乙酸 | 500ml | 聚氯化铝 | 1 | 瓶
47 | 氧化铝标准溶液 | 1g/L，500ml | 聚氯化铝 | 2 | 瓶
48 | 氯化锌标准滴定溶液 | 0.025mol/L，500ml | 聚氯化铝 | 2 | 瓶
49 | EC培养基 | 250g | 粪大肠菌群 | 2 | 瓶
50 | 乳糖蛋白胨培养基 | 250g | 粪大肠菌群 | 2 | 瓶
51 | pH标准溶液 | 4 | pH | 3 | 瓶
52 | pH标准溶液 | 6.86 | pH | 3 | 瓶
53 | pH标准溶液 | 9.18 | pH | 3 | 瓶
54 | pH电极保护液 | 250ml | pH | 2 | 瓶
55 | ORP标准溶液 | 220mV；上海三信仪表厂 | ORP | 4 | 瓶
56 | KCl | 500g | pH | 1 | 瓶
57 | pH电极保护液 | 250ml | pH | 2 | 瓶
58 | 容量瓶 | 50ml，葵花 |  | 2 | 个
59 | 容量瓶 | 100ml，葵花 |  | 2 | 个
60 | 容量瓶 | 200ml，葵花 |  | 2 | 个
61 | 容量瓶 | 250ml，葵花 |  | 2 | 个
62 | 容量瓶 | 500ml，葵花 |  | 2 | 个
63 | 容量瓶 | 1000ml，葵花 |  | 2 | 个
64 | 棕色滴瓶 | 100ml，葵花 |  | 2 | 个
65 | 蓝盖无色玻璃瓶 | 500ml；聚四氟乙烯衬垫瓶盖 |  | 2 | 个
66 | 蓝盖无色玻璃瓶 | 1000ml；聚四氟乙烯衬垫瓶盖 |  | 2 | 个
67 | 棕色广口试剂瓶 | 250ml，葵花 |  | 2 | 个
68 | 棕色广口玻璃瓶 | 500ml，葵花 |  | 2 | 个
69 | 棕色广口试剂瓶 | 1L，葵花 |  | 2 | 个
70 | 烧杯 | 100ml，葵花 |  | 5 | 个
71 | 烧杯 | 250ml，葵花 |  | 5 | 个
72 | 烧杯 | 500ml，葵花 |  | 5 | 个
73 | 烧杯 | 1L，葵花 |  | 2 | 个
74 | 烧杯 | 2L，葵花 |  | 5 | 个
75 | 刻度移液管 | 1ml，葵花 |  | 8 | 个
76 | 刻度移液管 | 2ml，葵花 |  | 8 | 个
77 | 刻度移液管 | 5ml，葵花 |  | 8 | 个
78 | 刻度移液管 | 10ml，葵花 |  | 8 | 个
79 | 刻度移液管 | 20ml，葵花 |  | 2 | 个
80 | 无分度移液管 | 1ml，葵花 |  | 5 | 个
81 | 无分度移液管 | 2ml，葵花 |  | 5 | 个
82 | 无分度移液管 | 5ml，葵花 |  | 5 | 个
83 | 无分度移液管 | 10ml，葵花 |  | 5 | 个
84 | 无分度移液管 | 20ml，葵花 |  | 2 | 个
85 | 无分度移液管 | 25ml，葵花 |  | 2 | 个
86 | 无分度移液管 | 50ml，葵花 |  | 2 | 个
87 | 量筒 | 25ml，葵花 |  | 2 | 个
88 | 量筒 | 50ml，葵花 |  | 1 | 个
89 | 量筒 | 100ml，葵花 |  | 1 | 个
90 | 量筒 | 250ml，葵花 |  | 1 | 个
91 | 量筒 | 500ml，葵花 |  | 1 | 个
92 | 量筒 | 1L，葵花 |  | 1 | 个
93 | 光口锥形瓶 | 250ml，葵花 |  | 5 | 个
94 | 磨口锥形瓶 | 250ml，葵花 |  | 5 | 个
95 | 碘量瓶 | 250ml；带玻璃塞，葵花 |  | 10 | 个
96 | 小玻璃漏斗 | 直径60mm，葵花 |  | 1 | 个
97 | 小玻璃漏斗 | 直径75mm，葵花 |  | 1 | 个
98 | 盖玻片 | 微生物镜检 |  | 1 | 盒
99 | 无色酸式滴定管 | 100ml，葵花 |  | 2 | 个
100 | 无色酸式滴定管 | 50ml，葵花 |  | 2 | 个
101 | 具塞磨口比色管 | 25ml，葵花 |  | 12 | 个
102 | 具塞磨口比色管 | 50ml，葵花 |  | 12 | 个
103 | 试管及配套硅胶塞 | 200ml，葵花 |  | 10 | 个 |  |  | 粪大肠菌群
104 | 试管及配套硅胶塞 | 20ml，葵花 |  | 10 | 个 |  |  | 粪大肠菌群
105 | 试管架 | 放置200ml试管，与48配套 |  | 1 | 个 |  |  | 粪大肠菌群
106 | 试管架 | 放置20ml试管，与48配套 |  | 1 | 个 |  |  | 粪大肠菌群
107 | 杜氏小管 | 6mm*30mm,100个/包 |  | 2 | 包 |  |  | 粪大肠菌群
108 | 接种环 | 直径3mm |  | 2 | 个 |  |  | 粪大肠菌群
109 | 培养皿 | 90mm,塑料 |  | 5 | 个 |  |  | 粪大肠菌群
110 | 微孔滤膜滤膜 | 孔径0.45um |  | 2 | 盒 |  |  | 粪大肠菌群
111 | 比色皿 | 10mm，石英，葵花 |  | 4 | 盒
112 | 比色皿 | 20mm，石英 |  | 4 | 盒
113 | 溶解氧瓶 | 250~300ml，葵花 |  | 8 | 个 |  |  | 带水封装置校准至1ml，具塞温克勒瓶或其他适合的细口瓶，瓶肩最好是直的，每个瓶和盖都要有相同的号码，
114 | 称量瓶 | 60mm*30mm |  | 10 | 个
115 | 防爆玻璃珠 | 直径3~8mm |  | 1 | 包
116 | 玻璃棒 | 5mm*200mm，葵花 |  | 2 | 个
117 | 移液枪 | 气密性好；1ml |  | 2 | 个
118 | 移液枪 | 气密性好；10ml |  | 2 | 个
119 | 移液枪枪头 | 100ul，1000个/包 |  | 1 | 包
120 | 移液枪枪头盒 | 与上配套 |  | 2 | 个
121 | 移液枪枪头 | 1ml，1000个/包 |  | 3 | 包
122 | 移液枪枪头盒 | 与上配套 |  | 2 | 个
123 | 移液枪枪头 | 10ml，100个/包 |  | 3 | 包
124 | 移液枪枪头盒 | 与上配套 |  | 2 | 个
125 | 取样桶 | 不锈钢，2L |  | 1 | 个
126 | 取样桶 | 塑料，5L |  | 1 | 个
127 | 丁腈手套 | M码；100只/盒 |  | 30 | 盒
128 | 丁腈手套 | L码；100只/盒 |  | 15 | 盒
129 | 劳保手套 | 加交点，加厚 |  | 1 | 副
130 | 高温手套 |  |  | 1 | 副
131 | 厚橡胶手套 | 加长型，防腐、防酸防碱 |  | 2 | 副
132 | 活性炭口罩 | / |  | 20 | 盒
133 | pH试纸 | 1~14 |  | 1 | 盒
134 | 精密pH试纸 | 0.5-5 |  | 1 | 盒
135 | 精密pH试纸 | 5.4-9 |  | 1 | 盒
136 | 比色管架 | 25ml，有机玻璃，12孔 |  | 1 | 个
137 | 比色管架 | 50ml，有机玻璃，12孔 |  | 1 | 个
138 | CN-CA滤膜 | 孔径0.45μm、直径60mm |  | 3 | 盒
139 | 塑料镊子 | 100*7mm |  | 2 | 个
140 | 瓷蒸发皿 | 直径90mm |  | 2 | 个
141 | 一次性聚乙烯采样瓶 | 250ml |  | 50 | 个
142 | 一次性聚乙烯采样瓶 | 500ml |  | 50 | 个
143 | 一次性聚乙烯采样瓶 | 1000ml |  | 50 | 个
144 | 封口膜 | 10cm*38m |  | 1 | 卷
145 | 坩埚钳 | 304不锈钢350mm |  | 1 | 个
146 | 虹吸管 | 长度约1.6m，供分取水样或添加稀释水 |  | 1 | 根
147 | 酒精棉球 |  |  | 2 | 瓶
148 | 酒精灯 |  |  | 2 | 个
149 | 中速定量滤纸 | 直径110mm |  | 1 | 盒
150 | 中速定性滤纸 | 直径110mm |  | 1 | 盒
151 | 慢速定量滤纸 | 直径110mm |  | 1 | 盒
152 | 慢速定性滤纸 | 直径110mm |  | 1 | 盒
153 | 牛皮纸 | 1000mm*800mm |  | 1 | 张
154 | 红色滴管胶头 | 滴瓶使用，100个/包 |  | 1 | 包
155 | 棉绳 | 系比色管用 |  | 1 | 卷
156 | 冰箱温度计 | 零下40℃~50℃ |  | 1 | 个
157 | 水质总大肠菌群合粪大肠菌群测试纸片 | 10ml水样量纸片 |  | 4 | 张
158 | 水质总大肠菌群合粪大肠菌群测试纸片 | 1ml水样量纸片 |  | 4 | 张
159 | 自封袋 | 12号 |  | 300 | 个
160 | 橡皮筋 |  |  | 5 | 包
161 | 一次性滴管 | 3ml，1000个/包 |  | 3 | 包
162 | 无齿扁咀镊 |  |  | 2 | 个
163 | 尖头镊子 | 不锈钢,15cm |  | 2 | 个
164 | 瓷坩埚 | 100ml带盖 |  | 2 | 个
165 | 瓷坩埚 | 250ml带盖 |  | 2 | 个
166 | 药匙 | 不锈钢长柄 |  | 2 | 个
167 | 称量纸 | 100mm*100mm |  | 1 | 包
168 | 洗耳球 | 大 |  | 2 | 个
169 | 毛刷 | 大 |  | 2 | 个
170 | 毛刷 | 中 |  | 2 | 个
171 | 毛刷 | 小 |  | 2 | 个
172 | 天平清洁毛刷 |  |  | 1 | 个
173 | 洗瓶 | 白色弯头，500ml |  | 6 | 个
174 | 废液桶 | 25L |  | 12 | 个
175 | 实验服（白大褂） | L码 |  | 4 | 个
176 | 棉签 |  |  | 2 | 包
177 | 铁架台（配蝴蝶机夹） | 高度60mm |  | 1 | 个
178 | 聚四氟搅拌子 | C型 6mm*20mm |  | 5 | 个
179 | 标签纸 | 63*56mm，100张/包 |  | 1 | 包
180 | 标签纸 | 48*37mm，100张/包 |  | 1 | 包
181 | 标签纸 | 定制采样标签、标准溶液标签，100张/包 |  | 1 | 包
182 | 标签纸 | 定制采样标签、标准溶液标签，100张/包 |  | 1 | 包
183 | PP材质托盘 | 约35*25cm |  | 1 | 个
184 | 锥形瓶（不磨口） | 250ml，葵花 |  | 2 | 个
185 | DO快速测定仪 |  |  | 1 | 个
186 | 棕色酸式滴定管 | 100ml，葵花 |  | 1 | 个
187 | 棕色酸式滴定管 | 150ml，葵花 |  | 1 | 个
188 | 具塞磨口比色管架 | 25ml，一排12个，亚克力材质 |  | 1 | 个
189 | 具塞磨口比色管架 | 50ml，一排12个，亚克力材质 |  | 1 | 个
190 | 淀粉-碘化钾试纸 | 国药/三爱思 |  | 2 | 盒
191 | 强酸性阳离子交换树脂(氢型）柱 | 葵花 |  | 1 | 个 |  |  | 氨氮前处理用
192 | 强酸性阳离子交换树脂(氢型） | 沃凯 250g |  | 1 | 个 |  |  | 氨氮前处理用
193 | 全玻璃蒸馏器 | 葵花 |  | 1 | 个 |  |  | 氨氮前处理用
194 | 离子交换柱 | 外径1.4cm，装树脂高5-8cm |  | 2 | 根 |  |  | 硝氮前处理用
195 | TDS水质检测笔 | 爱诗普霖 |  | 1 | 根 |  |  | TDS
196 | 透明护目镜 | 3M，防酸碱 |  | 2 | 个
197 | 碘量瓶 | 500mL，带玻璃塞，葵花 |  | 5 | 个
198 | 灭菌锅密封圈 | 用于高压灭菌锅 |  | 2 | 个
199 | 灭菌锅放气阀 | 用于高压灭菌锅 |  | 2 | 个
200 | 压力表 | 用于高压灭菌锅 |  | 1 | 个
201 | 尼龙绳 | 配套采样桶使用 |  | 40 | 米
202 | 余氯试纸 | 0-10mg/L |  | 5 | 袋
203 | pH计探头 | pH计型号：雷磁PHS-3C |  | 1 | 个
204 | 微孔过滤膜 | 津隆；水系,直径50mm; 孔径:0.45um |  | 4 | 盒
205 | 擦镜纸 | 金伯利 |  | 3 | 盒