## 耗材申购计划
2025年东方水务化验室化学试剂耗材申购清单
序号 | 物资名称 | 规格、型号 | 单位 | 计划数量 | 备注
1 | 容量瓶 | 50ml，葵花 | 个 | 20
2 | 容量瓶 | 100ml，葵花 | 个 | 2
3 | 容量瓶 | 200ml，葵花 | 个 | 2
4 | 容量瓶 | 250ml，葵花 | 个 | 2
5 | 容量瓶 | 500ml，葵花 | 个 | 2
6 | 容量瓶 | 1000ml，葵花 | 个 | 2
7 | 棕色滴瓶 | 100ml，葵花 | 个 | 2
8 | 蓝盖无色玻璃瓶 | 500ml；聚四氟乙烯衬垫瓶盖 | 个 | 5
9 | 蓝盖无色玻璃瓶 | 1000ml；聚四氟乙烯衬垫瓶盖 | 个 | 5
10 | 棕色广口试剂瓶 | 250ml，葵花 | 个 | 2
11 | 棕色广口玻璃瓶 | 500ml，葵花 | 个 | 2
12 | 棕色广口试剂瓶 | 1L，葵花 | 个 | 2
13 | 烧杯 | 50ml，葵花 | 个 | 5
14 | 烧杯 | 100ml，葵花 | 个 | 5
15 | 烧杯 | 250ml，葵花 | 个 | 5
16 | 烧杯 | 500ml，葵花 | 个 | 5
17 | 烧杯 | 1L，葵花 | 个 | 2
18 | 烧杯 | 2L，葵花 | 个 | 5
19 | 刻度移液管 | 1ml，葵花 | 个 | 8
20 | 刻度移液管 | 2ml，葵花 | 个 | 8
21 | 刻度移液管 | 5ml，葵花 | 个 | 8
22 | 刻度移液管 | 10ml，葵花 | 个 | 8
23 | 刻度移液管 | 20ml，葵花 | 个 | 2
24 | 刻度移液管 | 30ml，葵花 | 个 | 2
25 | 无分度移液管 | 1ml，葵花 | 个 | 5
26 | 无分度移液管 | 2ml，葵花 | 个 | 5
27 | 无分度移液管 | 5ml，葵花 | 个 | 5
28 | 无分度移液管 | 10ml，葵花 | 个 | 5
29 | 无分度移液管 | 20ml，葵花 | 个 | 2
30 | 无分度移液管 | 25ml，葵花 | 个 | 2
31 | 无分度移液管 | 50ml，葵花 | 个 | 2
32 | 量筒 | 25ml，葵花 | 个 | 2
33 | 量筒 | 50ml，葵花 | 个 | 1
34 | 量筒 | 100ml，葵花 | 个 | 1
35 | 量筒 | 250ml，葵花 | 个 | 1
36 | 量筒 | 500ml，葵花 | 个 | 1
37 | 量筒 | 1L，葵花 | 个 | 1
38 | 光口锥形瓶 | 250ml，葵花 | 个 | 5
39 | 磨口锥形瓶 | 250ml，葵花 | 个 | 5
40 | 碘量瓶 | 250ml；带玻璃塞，葵花 | 个 | 10
41 | 小玻璃漏斗 | 直径60mm，葵花 | 个 | 1
42 | 小玻璃漏斗 | 直径75mm，葵花 | 个 | 1
43 | 实验瓶抓夹 |  | 个 | 2
44 | 电炉 | 双联 | 个 | 1
45 | 石棉网 |  | 片 | 1
46 | 盖玻片 | 微生物镜检 | 盒 | 1
47 | 载玻片 | 微生物镜检 | 盒 | 1
48 | 无色酸式滴定管 | 100ml，葵花 | 个 | 2
49 | 无色酸式滴定管 | 50ml，葵花 | 个 | 2
50 | 具塞磨口比色管 | 25ml，葵花 | 个 | 12
51 | 具塞磨口比色管 | 50ml，葵花 | 个 | 12
52 | 试管及配套硅胶塞 | 200ml，葵花 | 个 | 1 | 粪大肠菌群
53 | 试管及配套硅胶塞 | 20ml，葵花 | 个 | 10 | 粪大肠菌群
54 | 试管架 | 放置200ml试管，与48配套 | 个 | 1 | 粪大肠菌群
55 | 试管架 | 放置20ml试管，与48配套 | 个 | 1 | 粪大肠菌群
56 | 杜氏小管 | 6mm*30mm,100个/包 | 包 | 2 | 粪大肠菌群
57 | 接种环 | 直径3mm | 个 | 2 | 粪大肠菌群
58 | 培养皿 | 90mm,塑料 | 个 | 5 | 粪大肠菌群
59 | 培养皿 | 90mm,玻璃 | 个 | 5 | 粪大肠菌群
60 | 醋酸纤维滤膜 | 孔径0.45um | 盒 | 1 | 粪大肠菌群
61 | 微孔滤膜滤膜 | 孔径0.45um | 盒 | 2 | 粪大肠菌群
62 | 比色皿 | 10mm，石英，葵花 | 盒 | 4
63 | 比色皿 | 20mm，石英 | 盒 | 4
64 | 溶解氧瓶 | 250~300ml，带水封装置校准至1ml，具塞温克勒瓶或其他适合的细口瓶，瓶肩最好是直的，每个瓶和盖都要有相同的号码，葵花 | 个 | 8
65 | 称量瓶 | 60mm*30mm | 个 | 10
66 | 防爆玻璃珠 | 直径3~8mm | 包 | 1
67 | 玻璃棒 | 5mm*200mm，葵花 | 个 | 2
68 | 移液枪 | 气密性好；1ml | 个 | 2
69 | 移液枪 | 气密性好；10ml | 个 | 2
70 | 移液枪枪头 | 100ul，1000个/包 | 包 | 1
71 | 移液枪枪头盒 | 与上配套 | 个 | 2
72 | 移液枪枪头 | 1ml，1000个/包 | 包 | 3
73 | 移液枪枪头盒 | 与上配套 | 个 | 2
74 | 移液枪枪头 | 10ml，100个/包 | 包 | 3
75 | 移液枪枪头盒 | 与上配套 | 个 | 2
76 | 不锈钢水样采样器 | 1L | 个 | 2
77 | 不锈钢水样采样器 | 2L | 个 | 1
78 | 移液器 | 100ml | 个 | 2
79 | 取样桶 | 塑料，5L | 个 | 1
80 | 丁腈手套 | M码；100只/盒，光明 | 盒 | 30
81 | 丁腈手套 | L码；100只/盒，光明 | 盒 | 15
82 | 劳保手套 | 加交点，加厚 | 副 | 1
83 | 无粉乳胶手套 | L码 | 盒 | 10
84 | 厚橡胶手套 | 加长型，防腐、防酸防碱 | 副 | 2
85 | 活性炭口罩 | / | 盒 | 20
86 | pH试纸 | 1~14 | 盒 | 1
87 | 精密pH试纸 | 0.5-5 | 盒 | 1
88 | 精密pH试纸 | 5.4-9 | 盒 | 1
89 | 比色管架 | 25ml，有机玻璃，12孔 | 个 | 1
90 | 比色管架 | 50ml，有机玻璃，12孔 | 个 | 1
91 | CN-CA滤膜 | 孔径0.45μm、直径60mm | 盒 | 3
92 | 塑料镊子 | 100*7mm | 个 | 2
93 | 瓷蒸发皿 | 直径90mm | 个 | 2
94 | 一次性聚乙烯采样瓶 | 250ml | 个 | 50
95 | 一次性聚乙烯采样瓶 | 500ml | 个 | 50
96 | 一次性聚乙烯采样瓶 | 1000ml | 个 | 50
97 | 塑料瓶 | 250ml | 箱 | 2
98 | 塑料瓶 | 500ml | 箱 | 2
99 | 封口膜 | 10cm*38m | 卷 | 1
100 | 存样保温箱 | 25L | 个 | 1
101 | 坩埚钳 | 304不锈钢350mm | 个 | 1
102 | 虹吸管 | 长度约1.6m，供分取水样或添加稀释水 | 根 | 1
103 | 酒精棉球 |  | 瓶 | 2
104 | 酒精灯 |  | 个 | 2
105 | 中速定量滤纸 | 直径110mm | 盒 | 1
106 | 中速定性滤纸 | 直径110mm | 盒 | 1
107 | 慢速定量滤纸 | 直径110mm | 盒 | 1
108 | 慢速定性滤纸 | 直径110mm | 盒 | 1
109 | 牛皮纸 | 1000mm*800mm | 张 | 1
110 | 红色滴管胶头 | 滴瓶使用，100个/包 | 包 | 1
111 | 棉绳 | 系比色管用 | 卷 | 1
112 | 冰箱温度计 | 零下40℃~50℃ | 个 | 1
113 | 水质总大肠菌群合粪大肠菌群测试纸片 | 10ml水样量纸片 | 张 | 4
114 | 水质总大肠菌群合粪大肠菌群测试纸片 | 1ml水样量纸片 | 张 | 4
115 | 自封袋 | 12号 | 个 | 300
116 | 橡皮筋 |  | 包 | 5
117 | 一次性滴管 | 3ml，1000个/包 | 包 | 3
118 | 无齿扁咀镊 |  | 个 | 2
119 | 尖头镊子 | 不锈钢,15cm | 个 | 2
120 | 瓷坩埚 | 100ml带盖 | 个 | 2
121 | 瓷坩埚 | 250ml带盖 | 个 | 2
122 | 瓷蒸发皿 | 150ml，外径100mm | 个 | 5
123 | 天平减震台 |  | 个 | 1
124 | 药匙 | 不锈钢长柄 | 个 | 2
125 | 称量纸 | 100mm*100mm | 包 | 1
126 | 洗耳球 | 大 | 个 | 2
127 | 毛刷 | 大 | 个 | 2
128 | 毛刷 | 中 | 个 | 2
129 | 毛刷 | 小 | 个 | 2
130 | 天平清洁毛刷 |  | 个 | 1
131 | 洗瓶 | 白色弯头，500ml | 个 | 6
132 | 废液桶 | 25L | 个 | 12
133 | 实验服（白大褂） | L码 | 个 | 4
134 | 棉签 |  | 包 | 2
135 | 铁架台（配蝴蝶机夹） | 高度60mm | 个 | 1
136 | 聚四氟搅拌子 | C型 6mm*20mm | 个 | 5
137 | 标签纸 | 63*56mm，100张/包 | 包 | 1
138 | 标签纸 | 48*37mm，100张/包 | 包 | 1
139 | 标签纸 | 定制采样标签、标准溶液标签，100张/包 | 包 | 1
140 | 标签纸 | 定制采样标签、标准溶液标签，100张/包 | 包 | 1
141 | PP材质托盘 | 约35*25cm | 个 | 1
142 | 锥形瓶（不磨口） | 250ml，葵花 | 个 | 2
143 | DO快速测定仪 |  | 个 | 1
144 | 棕色酸式滴定管 | 100ml，葵花 | 个 | 1
145 | 棕色酸式滴定管 | 150ml，葵花 | 个 | 1
146 | 碱式滴定管 | 50ml | 个 | 2
147 | 具塞磨口比色管架 | 25ml，一排12个，亚克力材质 | 个 | 1
148 | 具塞磨口比色管架 | 50ml，一排12个，亚克力材质 | 个 | 1
149 | 淀粉-碘化钾试纸 | 国药/三爱思 | 盒 | 2
150 | 强酸性阳离子交换树脂(氢型）柱 | 葵花 | 个 | 1 | 氨氮前处理用
151 | 强酸性阳离子交换树脂(氢型） | 沃凯 250g | 个 | 1 | 氨氮前处理用
152 | 全玻璃蒸馏器 | 葵花 | 个 | 1 | 氨氮前处理用
153 | 离子交换柱 | 外径1.4cm，装树脂高5-8cm | 根 | 2 | 硝氮前处理用
154 | TDS水质检测笔 | 爱诗普霖 | 根 | 1 | TDS
155 | 透明护目镜 | 3M，防酸碱 | 个 | 2
156 | 碘量瓶 | 500mL，带玻璃塞，葵花 | 个 | 5
157 | 灭菌锅密封圈 | 用于高压灭菌锅 | 个 | 2
158 | 灭菌锅放气阀 | 用于高压灭菌锅 | 个 | 2
159 | 营养琼脂平板 | 海博生物，9cm | 个 | 10
160 | 压力表 | 用于高压灭菌锅 | 个 | 1
161 | 纱布 | 820mm×1000mm | 个 | 1
162 | 尼龙绳 | 配套采样桶使用 | 米 | 40
163 | 棉线 | 系玻璃器皿 | 卷 | 1
164 | 余氯试纸 | 0-10mg/L | 袋 | 5
165 | 水样封条 | 100张/包 | 包 | 1
166 | pH计探头 | pH计型号：雷磁PHS-3C | 个 | 1
167 | 布氏漏斗 | 150mm | 个 | 1
168 | 铁三环 | 中号、蓝柄 | 个 | 1
169 | 微孔过滤膜 | 津隆；水系,直径50mm; 孔径:0.45um | 盒 | 4
170 | 擦镜纸 | 金伯利 | 盒 | 3
171 | 密度计 | 10.001g/cm3 | 个 | 1
172 | 1cm吸收池 |  | 盒 | 5
173 | 坩埚式过滤器 | 滤板孔径5um~15um | 个 | 20
174 | 电位滴定仪 |  | 个 | 1
175 | 银/氯化银参比电极 |  | 个 | 2
176 | 银电极 |  | 个 | 2
177 | 硫酸汞 | 250g | 1 | 瓶
178 | 硫酸银 | 100g | 6 | 瓶
179 | 重铬酸钾溶液 | 500ml，0.250mol/L | 2 | 瓶
180 | 重铬酸钾 | 500g | 1 | 瓶 | 易制爆
181 | 硫酸亚铁铵（六水） | 500g | 1 | 瓶
182 | 硫酸 | 500mL,优级纯 | 160 | 瓶 | 易制毒
183 | 邻菲啰啉 | 5g | 1 | 瓶
184 | 硫酸亚铁（七水） | 500g | 1 | 瓶
185 | 邻苯二甲酸氢钾 | 500g | 1 | 瓶
186 | COD标准物质 | 120mg/L左右，20mL | 10 | 支
187 | COD标准物质 | <50mg/L，20mL | 10 | 支
188 | COD标准物质 | 200mg/L左右，20mL | 10 | 支
189 | 硝酸银标准溶液 | 0.141mol/L，500ml | 2 | 瓶
190 | COD预制试剂（标准方法：150℃，2h） | HACH DR6000快速测定仪配套使用（100支/盒） | 1 | 盒 | 0.7-40mg/L，PK/150
191 | COD预制试剂（标准方法：150℃，2h） | HACH DR6000快速测定仪配套使用（100支/盒） | 1 | 盒 | 3-150mg/L，PK/150
192 | COD预制试剂（标准方法：150℃，2h） | HACH DR6000快速测定仪配套使用（100支/盒） | 1 | 盒 | 20-1500mg/L，PK/150
193 | 氢氧化钠 | 500g，含氮量＜0.0005% | 1 | 瓶
194 | 过硫酸钾 | 德国默克，250g | 4 | 瓶
195 | 盐酸 | 500ml，优级纯 | 1 | 瓶
196 | 总氮标准物质 | 100mg/L，50mL | 4 | 瓶
197 | 总氮标准物质 | 10mg/L左右，20mL | 10 | 支
198 | 总氮标准物质 | 5mg/L左右，20mL | 10 | 支
199 | 总氮标准物质 | 小于1mg/L左右，20mL | 10 | 支
200 | 总氮试剂 | HACH DR6000快速测定仪配套使用（100支/盒） | 1 | 盒 | 量程：2 to 150 mg/L N；25-50tests；DRB200 15 x 16 mm
201 | 总氮试剂 | HACH DR6000快速测定仪配套使用（100支/盒） | 1 | 盒 | 量程：0.5 to 25.0 mg/L N；25-50tests；DRB200 15 x 16 mm
202 | 钠氏试剂 | 100ml | 8 | 瓶
203 | 酒石酸钾钠 | 500g | 1 | 瓶
204 | 硫代硫酸钠(五水） | 麦克林，100g | 1 | 瓶
205 | 淀粉 | 500g | 1 | 瓶
206 | 无水乙醇 | 500ml | 2 | 瓶
207 | 氨氮标准液 | 1000mg/L，50mL | 4 | 瓶
208 | 氨氮标准物质 | 20mg/L左右，20mL | 10 | 支
209 | 氨氮标准物质 | 1mg/L左右，20mL | 10 | 支
210 | 抗坏血酸 | 250g | 3 | 瓶
211 | 钼酸铵 | 500g | 1 | 瓶
212 | 总磷标准液 | 50mg/L，50mL | 2 | 瓶
213 | 总磷标准物质 | 2mg/L左右,20mL | 6 | 支
214 | 总磷标准物质 | 0.5mg/L左右,20mL | 6 | 支
215 | 总磷试剂 | HACH DR6000快速测定仪配套使用（50支/盒） | 1 | 盒 | 量程：0.06 to 3.50 mg/L PO43–；50 tests；DRB200 15 x 16 mm
216 | 总磷试剂 | HACH DR6000快速测定仪配套使用（50支/盒） | 1 | 盒 | 量程：1.0 to 100.0 mg/L PO43–；25-50tests；DRB200 15 x 16 mm
217 | 总磷试剂 | 2mg/L左右,100mL | 5 | 瓶
218 | 硫酸锰（无水或一水） | 500g | 1 | 瓶
219 | 碘酸钾 | 优级纯，500g | 1 | 瓶
220 | 菌种 | 连华BOD5仪器配套使用 | 1 | 瓶
221 | BOD耗材套包 | 连华BOD5仪器配套使用 | 1 | 套
222 | 氯化钡溶液 | 100g/L | 5 | 瓶
223 | 酚酞 | 沪试，25g | 1 | 瓶
224 | 氢氧化钠标准溶液 | 0.1mol/L，500ml | 5 | 瓶
225 | 硝酸银标准溶液 | 0.0141mol/L，500ml | 2 | 瓶
226 | 硝酸银标准溶液 | 0.01mol/L，500ml | 2 | 瓶
227 | 铬酸钾 | 500g | 1 | 瓶
228 | 氯化钠标准溶液 | 0.0141mol/L，500ml | 2 | 瓶
229 | 硫酸铝 | 500g | 1 | 瓶
230 | 氨基磺酸 | 100g | 1 | 瓶
231 | 硝酸盐氮标准液 | 1000mg/L,50mL | 2 | 瓶
232 | 硝酸盐氮标准样 | 10mg/L左右，20mL | 4 | 支
233 | 硫代硫酸钠标准溶液 | 0.1mol/L，500ml | 3 | 瓶
234 | 硝酸 | 500ml，优级纯 | 1 | 瓶
235 | EDTA溶液 | 500ml，0.05mol/L | 2 | 瓶
236 | 乙酸钠 | 500g | 1 | 瓶
237 | 冰乙酸 | 500ml | 1 | 瓶
238 | 氧化铝标准溶液 | 1g/L，500ml | 2 | 瓶
239 | 氯化锌标准滴定溶液 | 0.025mol/L，500ml | 2 | 瓶
240 | 百里香酚蓝 | 25g | 1 | 瓶
241 | 二甲酚橙 | 25g | 1 | 瓶
242 | 变色硅胶 | 500g | 1 | 瓶
243 | 凡士林 | 500g | 1 | 瓶
244 | EC培养基 | 250g | 2 | 瓶
245 | 乳糖蛋白胨培养基 | 250g | 2 | 瓶
246 | MFC | 250g | 2 | 瓶
247 | pH标准溶液 | 4 | 3 | 瓶
248 | pH标准溶液 | 6.86 | 3 | 瓶
249 | pH标准溶液 | 9.18 | 3 | 瓶
250 | pH电极保护液 | 250ml | 2 | 瓶
251 | ORP标准溶液 | 220mV；上海三信仪表厂 | 4 | 瓶
252 | KCl | 500g | 1 | 瓶
253 | pH电极保护液 | 250ml | 2 | 瓶
254 | 硝酸钾 | 500g，含氮量＜0.0005% | 1 | 瓶